重庆三峰环境集团股份有限公司

比选文件

项目名称：办公大楼中央空调维保

采   购   人：重庆三峰环境集团股份有限公司

### 2023年03月

### 询比采购内容

| 项目名称 | 采购限价 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公大楼中央空调维保 | 20 | 自筹资金 |  |

### 项目地址

重庆市大渡口区建桥工业园A区建桥大道3号

### 三、资格条件

### （一）一般资质条件

1.依法登记成立、有效存续且具有独立承担民事责任能力的法人；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）特定资质条件

1.参选方应具备本项目主要设备制造品牌厂家青岛海尔空调授权的空调维保资质及同青岛海尔空调服务商协议书，并提供原件备查。

3.若参选人非重庆市本地企业，须在重庆市内有稳定的服务机构或设有分支机构，有常驻人员在渝办公。

4、参选方维保人员须具备电工作业证、制冷工登记证、高处作业证等完成该项目作业必备的所有相关证件，并提供相关作业人员本单位的社保缴纳证明（所有证照必须年审合格，且在有效期内，提供原件备查；加盖公章的原件或复印件必须清晰可见，且加盖服务商单位公章。）

5.对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的服务商或被列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合比选文件资格条件的服务商，将被拒绝参与此次比选。

四、服务设备明细

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大多联内机 | 海尔 | 239 | 台 |  |
| 2 | 大多联外机 | 海尔 | 30 | 台 |  |
| 3 | 小多联内机 | 海尔 | 13 | 台 |  |
| 4 | 小多联外机 | 海尔 | 3 | 台 |  |
| 5 | 机房空调 | 吉荣 | 2 | 套 |  |
| 6 | 机房空调 | 华为 | 4 | 套 |  |
| 7 | 分管机 | 海尔 | 2 | 套 |  |
| 8 | 分管机 | 格力 | 3 | 套 |  |
| 9 | 挂机 | 海尔 | 2 | 套 |  |
| 10 | 挂机 | 格力 | 1 | 套 |  |
| 11 | 柜机 | 格力 | 2 | 套 |  |
|  | 合计 |  | 301 | 台/套 |  |

*本项目服务期限为自合同签订之日起一年。

五、采购服务内容

1、根据空调的使用季节，换季时对空调设备进行清洗、检查和调试，以保证所有设备正常运行。

2、为了改善空调室外机的散热效果，每年清洗二次，于空调制冷、制热开机之前（具体时间根据采购方实际情况提前3天通知）对室内、外机进行普通清洗。

3、为了改善室内机的通风效果，每年空调制冷、制热之前（具体时间根据采购方实际情况提前3天通知），对室内机进出风口及新风口根据具体的使用情况进行清洗，其中确保送风系统无堵塞、无吹风带尘、无异味等情况。

4、检查空调室外主机、室内系统电气绝缘情况，确保电源电线的安全性。

5、空调系统探漏（制冷剂），发现漏点及时处理；

6、检查设备有无不正常的声响、震动及高温；

7、检查各控制器的工作状态；

8、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

9、检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；

10、检查空调主机各接线端子有无松动；

11、检查各管道部分保温功能是否良好；

12、检查出风温度是否正常；

13、对室内机接水盘进行清洗，确保冷凝水畅通流出；

- 检测空调管道是否破损及系统压力是否正常；

- 其他为保证所有设备正常、安全、良好运行的服务内容。

- 维保期内提供一次内深度保养，用一定浓度的84杀毒液对空调管道进行喷雾杀毒（蒸汽式），冷凝器清洗，室内及金属外壳防锈处理，清洗回风口过滤网，风口外观除尘，对设备进行开关机测试，压力测试，电流测试，风量测试，安全隐患排查、故障排查。

A.多联机组保养内容

1.清洗主机冷凝器，以保证外机散热良好；

2.检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常；

3.检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏；是否需要补充制冷剂；

4.检查压缩机运转电流是否正常；

5.检查压缩机运转声音是否正常；

6.检查压缩机的工作电压是否正常；

7.检查压缩机油压、油温是否正常；

8.检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况；

9.检查空调主机各接线端子有无松动；

10.检查水流量保护开关工作是否正常；

11.检查电脑板、感温探头阻值是否正常；

12.检查空调主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好；

13.其他为保证多联机组正常、安全、良好运行的保养内容；

14.以上保养项目每年两次，具体时间由服务方报采购方同意后确定；

B.内机盘管风机保养内容

1.检查风机盘管出风的风量是否正常；

2.清洗回风滤网聚积灰尘；

3.检查出风温度是否正常；

4.检查风机电机运转是否正常；

5.检查风机各接线端子有无松动；

6.其他为保证内机盘管风机正常、安全、良好运行的保养内容；

7.以上保养项目每季度一次，具体时间由服务方报采购方同意后确定；

C．服务保障

1.服务期内空调系统故障的维修、检查等内容。每次维保完毕后，维保服务商工程师应向采购方填写巡检、维修报告备案。

2.服务响应，维保服务方接到故障报修后，应在1小时内响应，2小时内抵达现场，小配件现场处理或12小时内恢复使用，重大故障（如压缩机、电脑板损坏）根据实际情况可适当延后，但最长不得超过72小时恢复使用。紧急故障报修，应在接到报修后，1小时内抵达现场。

3.服务期内维保服务方应有足够的常用备件为采购方更换，以免影响采购方设备的正常使用。空调保养和维修所需零件、材料等，维保服务商保证为原厂家配件，确保对其享有完全的知识产权或授权。

4.维保期内除压缩机损坏外所有配件维保服务方进行更换并承担费用（相关费用已包含在服务报价中）。压缩机损坏或自然灾害等不可抗力因素造成的设备损坏，所需的人工费、零配件及材料费，以市场最优惠价格另行收取。

5.维保单位应设2人以上有资质的维修人员，其中项目负责人应具备5年以上（含5年）中央空调维护保养行业经验，负责对内外的各项事务协调、技术服务工作，对安全服务工作负责，确保安全措施符合相关要求，响应文件中提供组成人员名单、证件复印件（原件备查）、资质证明、工作内容安排、工作职责及联系方式等详细资料。服务组织机构成员原则上不允许随意变更，如果有特殊情况必须书面向采购人申请，经采购人同意后方能变更。

D.其他

1.维护保养中所需更换的部件质保期一年，自部件更换并经采购方验收确认合格之日起算。

2.在维护保养期间内，维保服务方应认真做好每项维保工作，保护好采购方设备、设施等一切财产，如有故意损坏一经发现采购方方有权立即终止合同且要求服务方照价赔偿。

3.维保完成后服务方有义务将维保情况做详细记录，同时向采购方说明服务内容并请现场负责人签字确认，留档交存。

六、服务期

自合同签订之日起 壹 年。

七、付款方式

1、空调维保费每年度分两次付款。每次支付前按照服务方提供采购方付款金额的符合国家税法规定的增值税专用发票，甲方核实无误后【7】个工作日内支付合同款，每次支付6个月维保费。

2、本合同终止或解除前，如果维保服务方尚有未解决的相关违约、赔偿等纠纷，则采购方有权顺延支付合同终止或解除前应付而未付给服务方的合同款项，且不视为采购方违约。待相关违约、赔偿等纠纷处理完毕，采购方扣除违约金、赔偿金等费用后将剩余合同款项支付给服务方；如前述应付而未付的合同款项不足抵扣服务方应承担的违约金、赔偿金等费用的，则服务方应全额赔偿给采购方。

### 3、采购方以转账方式支付到服务方的账户内，如果因服务方未及时提供付款资料导致采购方无法按时审核付款，采购方有权将付款时间相应顺延至服务方提供符合要求的资料之后。

### 八、联系方式

采购人：重庆三峰环境集团股份有限公司

联系人： 董老师

联系电话：023-88055782

地  址：重庆市大渡口区建桥工业园建桥大道3号

九、其它有关规定

1、服务供应商应于2023年04月03日12:00（北京时间）以前将项目方案文件递交至采购方联系人。

2、本项目定于2023年04月03日14:00（北京时间）于重庆三峰环境集团股份有限公司进行现场评选。

3、评选中出现下列情况之一的，参选文件无效（即废标）。

⑴参选文件未密封，封面未盖单位公章或法定代表人（授权代表）印鉴的。

⑵参选函内容不全，字迹模糊难以辨认，未按要求填写或未盖单位公章的。

⑶参选文件逾期未送达。

由比选单位对开标过程进行记录，以存档备案。

4.中选方需对本项目的服务质量做出承诺和保证，如因中选方工作人员的过错导致本次项目发生重大损失或重大损失风险，采购方有权追究中选方的违约赔偿责任。

5.参选方须承诺和保证所提供资料的真实性、准确性，如参选方提供的资料存在虚假陈述、隐瞒真实情况或重大遗漏，任何时候，采购方有权拒绝其参选直至解除合同，并追究违约责任，由此造成的损失由参选方自行承担。

6.采购方保留在任何时候不具理由取消、终止竞争性比选程序以及接受或拒绝任何或全部参选方的权利，由此造成的费用或影响由参选方自行承担。

7、无论询比结果如何，服务商参与本项目期间的所有费用均自行承担。比选方不承担向参选方解释其中选或未中选原因的义务，不退还响应文件。各参选方同时对此次比选活动知悉的一切内容负有保密义务。

8.各参选方在竞争性比选活动期间，应遵守采购方公司管理制度及疫情防控要求。各参选方在此期间以及来往途中产生的一切人身损害、财产损失、责任等均自行处理和承担，与采购方无关。

9、投保文件提交前，服务商可自行到重庆市大渡口区建桥工业园建桥大道3号现场勘验空调机组及室内房间情况。项目资料提交后，无论服务商是否到现场勘验，均视为完全了解采购人现场情况及所有需求。

(现场联系人：董老师， 联系电话：023-88055782 )。

十、评选方法

1、评标工作由采购人组建的评标人员负责，负责本项目的评标工作，确保竞争性工作按照公开、公平、公正、诚实信用的原则进行。

2、在评标过程中，对于比选文件中含义不明确或理解有误的方面可以作必要的澄清、说明和补正。关于比选文件的澄清、说明或补正均采用书面形式，经过澄清、说明和补正后应符合比选文件的要求。

3、评标应在封闭、保密的方式下进行，所有评标人员在评标期间不得以任何方式将评标情况泄露给参加评标工作以外的任何单位和个人。在对报价文件审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，参选方对比选方和评标委员成员施加影响的任何行为，都将导致取消其参选资格。

### 十一、其他

1、服务商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十二、服务商提交响应文件

1、服务商应递交参选文件（正副文件，各一本），附盖章版电子文档一份。

2、服务商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

3、提交内容文件内容：

⑴维保供应商公司简介

⑵谈判报价函

⑶项目报价表

⑷资格证明文件

1、企业营业执照、法人代表身份证证明、负责人授权委托书、委托人身份证明及其他相关资料；

2、具备青岛海尔空调授权的商用空调售后服务资质；

3、具备青岛海尔空调授权的空调维保资质；

4、同青岛海尔签订服务商协议书；

5、需要加以说明的其他内容。

⑸其他需提交的文件资料

⑹书面申明

⑺税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

十三、项目评分标

《维保供应商服务评审标准》

| 序号 | 评分内容 | 分值（100分） | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 费用报价（含税） | 50 | - 未进行有效报价的不纳入评选。有效报价以次低价（含税）为基准，每超过或低于次低价5%，扣减1分，扣完为止。 | 高于采购限价为无效报价 |
| 2 | 服务部分 | 40 | - 1、提供相符合的维保内容方案。（20分） - ①方案描述清晰完整，与本项目相适应，得20分。 - ②方案描述较清晰，较可行，得10-19分。 - ③方案描述不够清晰，可行性一般，得1-9分。 - ④无方案，得0分。 - 2、突发故障响应时效性。（20分） - ①承诺30分钟内响应，1小时内抵达现场，得20分； - ②承诺1小时内响应，2小时内抵达现场，得10分； - ③承诺2小时内响应，当天抵达现场，得5分 - ④无方案，得0分。 | 采购人会根据采购服务要求为标准，对各服务商提供的书面方案进行横向比较评分。 |
| 3 | 商务部分 | - 10 | - 1.提供近3年在重庆范围内提供过中央空调机组维保服务的，每提供1份合同或其他有效证明文件得2分，最高得5分。 2.报价方提供拟派项目人员名单及相关资质证书及操作证书： ①报价方提供拟派维修技术人员制冷工操作证，每提供一份技师证书得5分。（须提供证书复印件、劳动合同复印件加盖报价方公章并注明与原件一致，原件备查）； - ②报价方为拟派项目人员中有特种行业操作证书（高空作业证和焊工操作证），每提供一个计2分，计满5分为止。 | 提供合同或其他有效证明文件扫描件，原件备查。 |

十四、文件格式

- 维保服务公司简介

自行编辑，要求阐述公司的情况，维修人员配置等，以及业务范围等。

- 报价函

致：

经研究，我方决定参加重庆三峰环境集团股份有限公司的空调维保服务商比选。为此，我方郑重声明：

- 我方愿以人民币(大写)         元（￥        元）的比选总价按贵方比选文件要求完成空调维保服务工作，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 提交参与评选文件，正本壹份，副本壹份。

- 若评选文件被采用，我方将严格履行文件中规定的每项要求，并按文件中的承诺提供维保服务。

- 我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，评选方有选择成交的权利。我方若未中选，评选方有权不做任何解释。

- 我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 我方的评选资料自提交之日起，有效期90日。

服务商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签名）：

地址：

联系电话：

日期：

- 项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大多联内机 | 海尔 | 239 | 台 |  |
| 2 | 大多联外机 | 海尔 | 30 | 台 |  |
| 3 | 小多联内机 | 海尔 | 13 | 台 |  |
| 4 | 小多联外机 | 海尔 | 3 | 台 |  |
| 5 | 机房空调 | 吉荣 | 2 | 套 |  |
| 6 | 机房空调 | 华为 | 4 | 套 |  |
| 7 | 分管机 | 海尔 | 2 | 套 |  |
| 8 | 分管机 | 格力 | 3 | 套 |  |
| 9 | 挂机 | 海尔 | 2 | 套 |  |
| 10 | 挂机 | 格力 | 1 | 套 |  |
| 11 | 柜机 | 格力 | 2 | 套 |  |
| 10 | 合计 |  | 301 | 台/套 |  |

报价含税金额：           元，（大写：                     ）；

报价不含税金额：         元，（大写：                     ）。

注：1、以上报价为一年期空调维保费；

2、以上费用含保养类增值税专用发票；

3、此报价除压缩机外，含所有人工、材料、配件等费用；

服务商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

- 日期：资格证明文件

- 企业营业执照、法人代表身份证证明、负责人授权委托书、委托人身份证明及其他相关资料；

- 具备青岛海尔空调授权的商用空调售后服务资质；

- 具备青岛海尔空调授权的空调维保资质；

- 同青岛海尔签订服务商协议书；

- 需要加以说明的其他内容。

五、其他需提交的文件资料

法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （服务商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）              代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

服务商名称（公章）

年   月   日

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （服务商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                    服务商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

六、书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（服务商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未被列为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）或信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合参选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（服务商公章）

年   月   日

七、提供2022年增值税和社保缴纳证明材料

说明：

提供2022年增值税完税证明复印件和2022年社保缴纳记录复印件，并加盖投标人公章。